Voci di capitolato:

Fornitura di________________ m² di Schlüter®-

KERDI-BOARD come sottofondo di posa per

rivestimenti ceramici in schiuma di polistirene

estruso, coperto in entrambi i lati da uno strato

indurente e da un tessuto non tessuto che ne

permette un perfetto ancoraggio del collante, da

posare a regola d’arte secondo le prescrizioni

del produttore ed inclusivo di tutto il materiale

accessorio richiesto

- su pareti, costituite da _________________

con collante idoneo

- a letto pieno

- con punti colla

- fissato con

- tasselli in acciaio inossidabile

- tasselli zincati

- su strutture fisse

- metallo

- legno

fissati con viti su contropareti
Le pareti sono da realizzare

- senza impermeabilizzazione

- come sottofondo impermeabilizzante

- come sottofondo impermeabilizzante

certificazione per le zone classificate

- A1

- C

Rispettare i requisiti di applicabilità dei prodotti.

Materiale:___________________________ €/m2

Posa:______________________________ €/m2

Prezzo totale:________________________ €/m2

Voci di capitolato:

Fornitura di ________m² di Schlüter®-KERDI-BOARD

come parete portante e sottofondo di

posa in schiuma di polistirene estruso, coperto

in entrambi i lati da uno strato indurente e da un

tessuto non tessuto che ne permette un perfetto

ancoraggio del collante, da posare a regola

d’arte secondo le prescrizioni del produttore ed

inclusivo di tutto il materiale accessorio richiesto

nei seguenti locali ________________________

dello spessore di______________________mm

Le pareti sono da realizzare

- senza impermeabilizzazione

- come sottofondo impermeabilizzante

- come sottofondo impermeabilizzante con

certificazione per le zone classificate

- A1

- C

Rispettare i requisiti di applicabilità dei prodotti.

Materiale:___________________________ €/m2

Posa:______________________________ €/m2

Prezzo totale:________________________ €/m2

Voci di capitolato:

Fornitura di _________m di Schlüter®-KERDI-BOARD-

ZW angolare in acciaio inossidabile

a forma di L 30x30x0,6 mm, traforato su

entrambe le alette di fissaggio, da utilizzare

quale profilo accessorio per la posa sui bordi

di pareti portanti e da posare a regola d’arte

secondo le prescrizioni del produttore.

Materiale:____________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo totale:_________________________€/m

Voci di capitolato:

Fornitura di _________m di

- Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

- Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

- Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

profilo in acciaio inossidabile a forma di U da

scegliere in base allo spessore del pannello, con

alette di fissaggio traforate, da utilizzare quale

profilo di chiusura, da posare a regola d’arte

secondo le prescrizioni del produttore.

Materiale:____________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo totale:_________________________€/m

Voci di capitolato:

Fornitura di _________m² di Schlüter®-KERDI-BOARD

come sottofondo di posa per pavimenti

in schiuma di polistirene estruso, coperto in

entrambi i lati da uno strato indurente e da un

tessuto non tessuto che ne permette un perfetto

ancoraggio del collante, da posare a regola

d’arte secondo le prescrizioni del produttore ed

inclusivo di tutto il materiale accessorio richiesto

su un sottofondo a pavimento costituito da

_______________________________________

in locali utilizzati come_____________________

(passaggio solo di persone).

Le pareti sono da realizzare

- senza impermeabilizzazione

- come sottofondo impermeabilizzante

- come sottofondo impermeabilizzante con

certificazione per le zone classificate

- A2

- C

Rispettare i requisiti di applicabilità dei prodotti.

Materiale:___________________________ €/m2

Posa:______________________________ €/m2

Prezzo totale:________________________ €/m2