Testo per capitolato:

Fornitura di _____ m Schlüter®-DILEX-HKS

quale giunto di dilatazione tra pavimento e rivestimento

ceramico a forma di sguscia concava

realizzato in acciaio inossidabile, con alette

posteriori di fissaggio a fori trapezoidali e parte

dilatante di 11 mm di larghezza in gomma sintetica;

posato a regola d‘arte attenendosi alle

indicazioni di utilizzo fornite dal produttore.

■ E = Acciaio inossidabile

■ EB = Acciaio inossidabile spazzolato

■ EV4A = Acciaio inossidabile 316 (V4A)

I pezzi speciali come angoli esterni, interni e

terminali sono da intendersi

■ inclusi nel prezzo unitario

■ da calcolare a parte

Colore:_________________________________

Codice articolo:_________________________

Materiale:_ __________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo complessivo:__________________€/m