Voce di capitolato:

Fornitura di ___ m² di Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

come sistema di drenaggio, desolidarizzazione

e microventilazione, costituito da una guaina in

polietilene con rilievi a forma di tronco di cono

alti 4 mm e da rilievi a forma di coda di rondine

rovesciata alti circa 2 mm, coperti da tessuto

non tessuto permeabile all’acqua, e posa su

sottofondo esistente, composto da

- ______________________________________

- sistema impermeabilizzante incollato in pendenza,

secondo le indicazioni del produttore.

Cod. art.:_ ______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo::_________________ €/m²

Voce di capitolato:

Fornitura di ___ m² di Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

come sistema di drenaggio, desolidarizzazione

e microventilazione, costituito da una guaina in

polietilene con rilievi a forma di tronco di cono

alti 8mm, coperto su entrambi i lati da tessuto

non tessuto permeabile all’acqua, e sottofondo

composto da

- ______________________________________

- sistema impermeabilizzante incollato in pendenza,

secondo le indicazioni del produttore.

Cod. art.:_ ______________________________

Materiale:___________________________ €/m²

Posa: ______________________________ €/m²

Prezzo complessivo::_________________ €/m²