Esempio di testo per capitolato:

_____m2 SchluterR-DITRA-SOUND tappetino

isolante anticalpestio in polietilene ad alta densita,

rivestito su ambo i lati di un tessuto feltrato

che ne permette l’ancoraggio al collante per

piastrelle, applicato a regola d’arte secondo le

indicazioni del produttore

■ con collante adatto allo scopo, a scelta

dell’offerente

■ con collante per piastrelle, tipo_ _________

con le strisce adesive per le giunzioni e le strisce

perimetrali.

Materiale:_ _________________________ €/m2

Posa: _ ____________________________ €/m2

Totale:_____________________________ €/m2