Voce di capitolato

_____m2 Schlüter-KERDI-200 quale

quale guaina in polietilene impermeabilizzante,

con capacità di “crack-bridging” (ponte sulle

crepe) provvista su ambo i lati di un tessuto

feltrato che ne permette l’ancoraggio al collante,

da installare su sottofondo livellato e portante

seguendo le indicazioni del produttore

- caldana in

- parete di

con

- collante idoneo a discrezione del fornitore

- collante del tipo

incollare a letto pieno, inclusi i sormonti e le

giunzioni. I raccordi con le tubazioni e gli scarichi

presenti sono

- compresi nel prezzo finito.

- da calcolare a parte.

Materiale:___________________________ €/m²

Posa:______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

Voce di capitolato

Fornitura e posa di _____m Schlüter-KERDIFLEX

quale

nastro impermeabile di polietilene altamente

flessibile, rivestito su entrambi i lati con un

tessuto in fibra per

- sigillature elastiche

- sigillature di pavimenti e pareti

- sigillature delle zone di giunzione

incollare Schlüter-KERDI seguendo le indicazioni

del produttore.

Larghezza della fascetta KERDI-FLEX:

- 12,5 cm

- 25 cm

Materiale:____________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo complessivo:___________________€/m

Voce di capitolato

Fornitura e posa di _____ m² di Schlüter-

KERDI-DS quale guaina in polietilene impermeabilizzante

con funzione di “crack-bridging”

(ponte sulle crepe) e barriera vapore, provvista

su ambo i lati di un tessuto feltrato che ne permette

l’ancoraggio al collante. In accordo con

le prescrizioni del produttore posare la guaina

impermeabilizzante, così come i raccordi perimetrali

ed i sormonti, su di un supporto planare

e portante quale una

- caldana in

- parete di

con

- collante idoneo a discrezione del fornitore

- collante del tipo

incollare a letto pieno, inclusi i sormonti e le

giunzioni. I raccordi con le tubazioni e gli scarichi

presenti sono

- compresi nel prezzo finito.

- da calcolare a parte.

Materiale:___________________________ €/m²

Posa:______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:__________________ €/m²

Voce di capitolato

_____pz. Schlüter-KERDI-KM quale

guarnizione impermeabile per tubi in polietilene,

rivestita su entrambi i lati con un tessuto in

fibra e da applicare seguendo le indicazioni del

produttore.

Materiale:________________________ €/pezzo

Posa:___________________________ €/pezzo

Prezzo complessivo:_______________ €/pezzo

Voce di capitolato

_____Set Schlüter-KERDI-MV-PAS con

manicotto in plastica per l'impermeabilizzazione

del tassello di tenuta Schlüter-KERDI-MV per

raccordi rubinetteria, da fornire e installare

secondo le indicazioni del produttore.

- MV 15 PAS 22 – 40 mm

- MV15D PAS 22 – 40 mm

(rubinetto doccia,interasse del tubo 150

mm)

Materiale: ___________________________ €/St.

Posa: ______________________________ €/St.

Prezzo complessivo: _________________ €/St.

Voce di capitolato

____m Schlüter-KERDI-KEBA quale

fascetta impermeabile di polietilene altamente

flessibile, rivestita su entrambi i lati con un tessuto

in fibra per

- giunzioni

- raccordi perimetrali

- altri raccordi

della guaina Schlüter-KERDI verso elementi fissi.

Nastro da applicare seguendo le indicazioni del

produttore.

Angoli interni ed esterni ed altri pezzi speciali

- compresi nel prezzo finito.

- da calcolare a parte.

Larghezza della fascetta KERDI-KEBA:

- 8,5 cm______________________12,5 cm_

- 15 cm

- 18,5 cm_______________________25 cm

Materiale:____________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo complessivo:___________________€/m

Voce di capitolato

_____pz Schlüter-KERDI-MV quale

guarnizione impermeabile in polietilene per

tubi passanti, rivestita su entrambi i lati con un

tessuto in fibra e zona interna senza tessuto da

applicare seguendo le indicazioni del produttore.

Diametro tubo:

- MV 9 12 – 30 mm

- MV 15 22 – 40 mm

- MV 21 30 – 60 mm

- MV 35 45 – 80 mm

- MV 65 75 – 140 mm

- MV 15D 22 – 40 mm
(rubinetto doccia, interasse tubo 150 mm)

Materiale: ___________________________ €/St.

Posa: ______________________________ €/St.

Prezzo complessivo: _________________ €/St.