Testo per capitolato:

Fornitura di ____ m Schlüter®-DILEX-HK quale

giunto di dilatazione perimetrale a raccordo tra

pavimento e rivestimento con alette di fissaggio

a fori trapezoidali in PVC rigido rigenerato ed

una parte dilatante a forma concava in CPE

morbido, con una intercapedine ad incastro per

il pavimento ceramico; posato a regola d‘arte

seguendo le indicazioni del produttore.

I pezzi speciali come angoli esterni, interni,

innesti e terminali sono da intendersi

■ inclusi nel prezzo unitario

■ da calcolare a parte

Altezza del profilo, parte inferiore U:_ ______ mm

Altezza del profilo, parte inferiore O:_______ mm

Colore:_________________________________

Codice articolo:_________________________

Materiale:_ __________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo complessivo:__________________€/m