Testo per capitolati:

_____ m di Schlüter®-DILEX-BT quale giunto

di dilatazione strutturale in

■MBT = ottone

■ABT = alluminio

■AEBT = alluminio anodizzato

con alette di fi ssaggio laterali con fori trapezoidali,

profi li laterali portanti e due parti centrali

unite telescopicamente tra loro, da posare

secondo le prescrizioni del costruttore nei seguenti

luoghi:

■pavimenti in ceramica o pietra naturale

■massetti

■pareti con rivestimento in piastrelle o in

pietra naturale

■superfi ci ad intonaco

■cartongesso

■soffi tti

Altezza del profi lo (in funzione dello spessore

della piastrella): ______________________mm

Cod.Art.: ______________________________

Materiale: __________________________€/m

Posa: ______________________________€/m

Prezzo complessivo: _________________€/m

Testo per capitolati:

_____ m di Schlüter®-DILEX-BT/O quale giunto

di dilatazione strutturale in

■MBT/O = ottone

■ABT/O = alluminio

■AEBT/O = alluminio anodizzato

da utilizzare tra pavimentazione e parete, con

alette di fi ssaggio laterali con fori trapezoidali,

profi li laterali portanti e due parti centrali unite

telescopicamente tra loro, da posare secondo le

prescrizioni del costruttore nei seguenti luoghi:

■pavimenti in ceramica o pietra naturale

■massetti

■pareti con rivestimento in piastrelle o in

pietra naturale

■superfi ci ad intonaco

■cartongesso

■soffi tti

Altezza del profi lo (in funzione dello spessore

della piastrella): ______________________mm

Cod.Art.: ______________________________

Materiale: __________________________€/m

Posa: ______________________________€/m

Prezzo complessivo: _________________€/m

Testo per capitolati:

_____ m di Schlüter®-DILEX-BTS quale giunto

di dilatazione strutturale in

■MBTS = ottone

■ABTS = alluminio

■AEBTS = alluminio anodizzato

da utilizzare su pavimentazioni esistenti, con

profi li laterali portanti e due parti centrali unite

telescopicamente tra loro, da posare secondo le

prescrizioni del costruttore nei seguenti luoghi:

■pavimenti in ceramica o pietra naturale

■massetti

■pareti con rivestimento in piastrelle o in

pietra naturale

■superfi ci ad intonaco

■cartongesso

■soffi tti

Altezza del profi lo (in funzione dello spessore

della piastrella): ______________________mm

Cod.Art.: ______________________________

Materiale: __________________________€/m

Posa: ______________________________€/m

Prezzo complessivo: _________________€/m