Voce di capitolato:

Fornitura di

_____________ m² Schlüter®-DITRA 25 come

- Separazione

- Impermeabilizzazione e separazione per

rivestimenti in piastrelle realizzati con una guaina

in polietilene, che consente la formazione di un

ponte sulle crepe, con nervature cave quadrate

e tessuto in fibra fissata sul sottofondo.

- Pavimenti in___________________________

- Pareti in______________________________

con

- Colla adatta allo scopo, a scelta dell’offerente

- Colla di tipo___________________________

applicata seguendo le indicazioni del

produttore.

Le connessioni agli scarichi nel pavimento:

- Devono essere incluse nel prezzo unitario

- Devono essere calcolate a parte

Materiale:___________________________ €/m²

Posa:______________________________ €/m²

Prezzo complessivo: _________________ €/m²

Voce di capitolato:

_______ m Schlüter®-KERDI-FLEX fascetta

impermeabilizzante elastica, con tessuto feltrato

su ambo i lati, adatta per impermeabilizzare

- Sigillature elastiche

- Sigillature di pavimenti e pareti

- Sigillature delle zone di giunzione tra

Schlüter®-DITRA 25 e altri elementi costruttivi.

Fascetta da applicare seguendo

le indicazioni del produttore.

Larghezza del nastro KERDI-FLEX:

- 12,5 cm

- 25 cm

Materiale:____________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo complessivo:___________________€/m

Voce di capitolato:

_______ m Schlüter®-KERDI-KEBA

nastro impermeabile di polietilene altamente flessibile,

rivestito su entrambi i lati con un tessuto

in fibra per

- Sigillature flessibili

- Sigillature di pavimenti e pareti

- Sigillature delle zone di giunzione tra

Schlüter®-DITRA 25 e altri elementi costruttivi.

Nastro da applicare seguendo le indicazioni

del produttore.

Angoli esterni e interni

- Devono essere inclusi nel prezzo unitario

- Devono essere calcolati a parte

Larghezza del nastro KERDI-KEBA:

- 8,5 cm

- 12,5 cm

- 15 cm

- 18,5 cm

- 25 cm

Materiale:____________________________€/m

Posa:_______________________________€/m

Prezzo complessivo:___________________€/m

Voce di capitolato:

_____ pezzi di Schlüter®-KERDI-KM

guarnizione per tubi in polietilene impermeabile,

rivestito su entrambi i lati con un tessuto in fibra

e da applicare seguendo le indicazioni del

produttore.

Materiale:________________________ €/pezzo

Posa:___________________________ €/pezzo

Prezzo complessivo:_______________ €/pezzo