Voce di capitolato:

Fornitura e posa di ______ m² di

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

(altezza prominenze tronco-coniche 8 mm)

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

(altezza prominenze tronco-coniche 12 mm)

in qualità di drenaggio e protezione, composta

da una guaina in polietilene ricoperta da un

tessuto permeabile all’acqua, da utilizzare sopra

l’impermeabilizzazione già posta in corretta

pendenza e da applicare in conformità alle

prescrizioni del produttore.

Cod. Art.:_ _____________________________

Materiale:_ _________________________ €/m²

Posa:______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:_________________ €/m²

Voce di capitolato:

Fornitura e posa in opera di ______ m² di

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G (altezza prominenze

tronco-coniche 8 mm) in qualità di drenaggio e

protezione, composta da una guaina in polietilene

con rete a maglie largh. 2x2, resistente ai

carichi, ricoperta da un tessuto permeabile all’acqua,

da utilizzare sopra l’impermeabilizzazione

già posta in corretta pendenza e da applicare in

conformità alle prescrizioni del produttore.

Cod. Art.:_ _____________________________

Materiale:_ _________________________ €/m²

Posa:______________________________ €/m²

Prezzo complessivo:_________________ €/m²