Voce di capitolato:

______pz. Schlüter-KERDI-LINE

Canalina di scarico in acciaio inox V4A realizzata

in un pezzo unico privo di saldature, con supporto

portante in polistirene e tassello di tenuta in polietilene

(Schlüter®-KERDI) solidamente incollato, da

posizionare a filo con il pannello pendenziato o con

il massetto pendenziato realizzato in opera.

Installazione

laterale

centrale

con scarico orizzontale

M DN 40 M DN 50

con scarico verticale

con sifone integrato

con tubo sifonato esterno

con relativa cornice e griglia decorativa.

Lunghezze:

50 cm M 60 cm M 70 cm M 80 cm

90 cm M 100 cm M 110 cm M 120 cm

130 cm M 140 cm M 150 cm M 160 cm

170 cm M 180 cm

Cornice e griglia decorativa

19 mm per rivestimenti da 3 a 15 mm di spessore

30 mm per rivestimenti da 13 a 25 mm di spessore

da regolare in altezza in base alla superficie piastrellata

A piena

B traforata

C a “U” piastrellabile

D supporto a scomparsa

(senza cornice)

Il tutto da installare a regola d’arte.

Materiale: ______________________________€/St.

Posa: _________________________________€/St.

Prezzo complessivo: ____________________€/St.